温馨提示：

送检新版9706系列标准检测，请您在进行委托受理时，准备好以下内容：

1. **委托合同（盖章）**
2. **技术要求（盖章）**
3. **使用说明书（含技术说明书，封面盖章）**
4. **送检信息表（盖章）**若同时委托安规和电磁兼容的检测，则送检信息表可以提供一份放入电磁兼容委托合同中。

同时，若您已准备以下资料可在委托合同时一并交予受理人员。若没有准备以下资料，可先办受理，但尽快将资料交予主检。**以下资料为新版9706系列标准检测必需资料，提交时间直接影响检测时间，请您尽快准备。**

1. **风险管理文档和资料**
2. **GB9706.1-2020风险管理文档自查表**
3. **关键元器件清单及证书等文件。**

注1：上述文件（4）、（6）、（7）可在我中心网站（[www.mdtc.org.cn](http://www.mdtc.org.cn)中下载中心）或公众号（微信公众号搜索 “天津市医疗器械质量监督检验中心”点击关注后进入业务大厅—下载专区）下载。

注2：在检测过程中，若发现缺少所需资料或样品（如变压器、外壳材料等），将会通知委托方，请及时提供。**若无法提供所需资料或样品，对应项目将无法开展。**